编号：0041-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 江西美达文体器材有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:熊玉钧

不符合事实描述： 查生产车间一台空压机储气罐上用于安全防护的1.6级，0-1.6MPa出厂编号12336507压力表，由于受疫情的影响，已超过检定周期未溯源。 不符合认证审核准则条款号：_ GB/T19022:2003标准7.3.2条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: