编号：0139-2020

不符合项报告

企业名称：高邮市卫星卷烟材料有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 人力资源部 陪同人员:

不符合事实描述： 在人力资源部检查时抽查了测量管理体系内审资料，参加内审的两名内审员未进行培训， 不不符合GB/T19022-2003标准6.1.2条款的要求。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003标准6.1.2条款的要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.07.21

纠正措施: 立即调整今年培训计划争取12月底前完成。 企业部门代表签名 审核员签名: 2020.07.21

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期：

可另附页