[image: image1.png]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0056-2019-2020
审核员现场审核记录

企业名称：江苏华鹏变压器有限公司
审 核 员：       韩  沁                      审核日期： 2020年07月19日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	企业建立测量管理体系一年来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行基本有效。能够保持管理水平。
企业的产品质量、测量设备和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。

企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对外部市场推广和招投标起到重要作用。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好未见到顾客投诉、纠纷等情况。
企业组织机构没有变更，产品类型没有增加，未见新增关键测量过程。
	管理层
销售服务

计检处
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3质量目标
	企业制定了计量目标，已分解到计检处。

查企业规定了公司的计量工作方针及4项计量目标。考核指标可测量,按年度统计，年度汇总并在管评中加以分析。
	计检处
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2020年06月01日进行了测量管理体系管理评审。单独进行了管理评审。

会议由总经理钱俊主持，管理者代表、各部门负责人、内审员参加了会议。会议对目标完成情况、计量确认报告、顾客满意度报告、内审报告等进行了分析讨论。

管理评审每年进行一次。

会议肯定了公司测量管理体系基本充分、适宜，体系运行对实现目标指标、方针是有效的。并形成了管理评审报告。
	管理层
计检处

生产处

全办企办

工艺处

设计处

供应处

设能处

人劳处

销售服务

储运处

行保总经办
	否

	4
	企业是否建立人员档案，资质是否符合要求？
	6.1人力资源
	企业制定了车间兼职计量员组织机构图，人员资质符合要求。

企业提供了培训记录，符合要求。
	计检处
	否

	5
	企业针对外部供方是否制定了相应的文件，供方资质是否满足要求？
	6.4外部供方
	企业制定了HP/MMS.13-2018《外部供方管理程序》，企业对外部供方江苏省计量科学研究院、常州市计量测试技术研究所、溧阳市市场综合检验检测中心、上海电动工具研究所有限公司计量测试中心建立了档案管理，资质文件符合要求。
	计检处
	否


	6
	企业如何进行顾客满意调查？
	8.2.2顾客满意
	企业通过顾客满意度调查来进行顾客调查。

查企业提供了顾客满意度调查表，符合要求。
	销售服务
	否

	7
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业每年进行一次测量管理体系内审，于2020年05月20日-05月21日组织了公司管理体系内审，内审分4个组，对公司下属的14个职能部门和8个生产车间进行了全要素的审核。内审中共发现1个不符合项，于5月29日完成整改。过内审确定了测量管理系统运转正常，人员、组织机构和体系文件健全，以满足公司内外部顾客要求为目标，所有关键测量设备均经过确认，测量过程均进行控制，人员定期接受培训，并形成了内审报告。
	管理层
生产处

计检处

设计处

工艺处

销售服务

储运处

全办企办

行保总经办

供应处

设能处

人劳处

各车间
	否

	8
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	企业上年度开具一项不符合项。即：企业对原材料称重的测量过程未进行识别。
本次监督审核针对该不符合项进行了检查，企业已识别该测量过程，并对该测量设备使用统计技术进行监视，同时制定了纠正措施预防此类问题的发生。同意关闭该不符合项。
查企业的HP/MMS.20-2018《不合格控制管理程序》对不合格设备、不合格过程进行了控制规定，满足标准要求。现场查验不合格的控制是有效的。
	计检处
生产处
	否

	9
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业和部门对内审中发现的不合格及时进行纠正，提出了改进措施。明确了责任部门和实施时间。

查：针对内审不符合项，开出了不符合报告，有原因分析和纠正措施及在规定的时间进行了纠正措施跟踪及有效性确认。

查企业的HP/MMS.21-2018《纠正措施管理程序》和HP/MMS.22-2018《预防措施管理程序》文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。
	计检处
生产处
	否


	10
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查看企业记录单、统计报表、设备管理台账等，能采用法定计量单位。计量器具总1920台，其中强制检定计量器具64台。管理符合要求。已按周期规定进行检定。
	计检处
	否

	11
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于提高产品质量、降低物料消耗、增加经济效益，提高市场竞争力都起到了重要作用，另外在招投标中获得加分起到决定作用。
	销售服务
计检处

全办企办
	否


 1 / 4

