编号：0142-2020

不符合项报告

企业名称：浙江竞联机电科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 产品部 陪同人员:何世平

不符合事实描述： 现场在用的ZC25-4B型，量程0-1000MΩ，准确度等级10级，出厂编号3217绝缘电阻表，未溯源校准。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.3.1条款. 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页