编号：0143-2020

不符合项报告

企业名称：江苏瑞恩电气股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 品质部 陪同人员:肖雪

不符合事实描述： 检查现场使用的测量设备出厂编号EP01-01，规格型号SYBS-2311的综合试验成套设备及出厂编号 EP02-01，规格型号Norma 4000CN的功率分析仪的计量标识，未按测量体系手册文件要求粘贴“计量确认合格证”标识。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.4 条款。_ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:日期:2020.08.02

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:2020.08.02

编号：0143-2020

不符合项报告

企业名称：江苏瑞恩电气股份有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 品质部 陪同人员: 肖雪

不符合事实描述： 检查生产车间的下料用的横剪机的加工、测量软件（编号USFFT250H）未列入测量软件台帐管理。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.2.2 条款_ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.08.02

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:2020.08.02