编号：0108-2019-2020

| 企业 名称 | 江苏兴华胶带股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 吴素平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质保部 | 电子吊秤 | XHF014 | OCS-5 | Ⅲ级 | 砝码：M1级 | 海安县计量检定测试所 | 2020.3.20 | √ |
| 质保部 | 邵氏 硬度计 | 6101285 | LX-A | ±0.5HA | 数显式邵氏硬度计检定装置：MPE:±0.1HA； | 海安县计量检定测试所 | 2020.3.18 | √ |
| 质保部 | 温湿度表 | XHT011 | HTC-1 | ±1℃ ±5%RH | 标准通风 干湿表： MPE：±0.1℃ ±1.5%RH | 海安县计量检定测试所 | 2019.8.9 | √ |
| 质保部 | 压力表 | XHF063 | （0-1.2）MPa | 2.5级 | 精密压力表： 0.25级 | 海安县计量检定测试所 | 2020.4.15 | √ |
| 质保部 | 分析天平 | 51016 | TG328A | 级 | 砝码：F1等级 | 海安县计量检定测试所 | 2020.3.20 | √ |
| 研发 中心 | 万能 试验机 | XHF003 | CMT5305 | 1级 ±0.01kN | 标准测力仪： 0.3级 | 海安县计量检定测试所 | 2020.3.18 | √ |
| 研发 中心 | 游标卡尺 | XHL006 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块：五等 | 海安县计量检定测试所 | 2020.3.18 | √ |
| 研发 中心 | 绝缘 电阻表 | 01820128 | ZC25-4 | 10.0级 | 绝缘电阻测量仪检定装置：0.2级 | 海安县计量检定测试所 | 2019.8.9 | √ |
| 审核综合意見： 该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送至法定计量检定机构及有资质的校准机构检定校准，经查8份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年07月28日 上午至2020年07月28日 下午 (共1.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表