编号：0146-2020

不符合项报告

企业名称： 北京博华信智科技股份有限公司 不符合报告编号：2020072401

企业下属部门: 行政人力资源部 陪同人员: 曹磊

不符合事实描述： 现场查行政人力资源部，其负责管理的远程服务器机房，已配备温湿度表计，但缺少环境温湿度相关记录。不符合：GB/T19022-2003标准6.3.2环境条款，属一般不符合项。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.2环境 条款。 不符合程度：主要不符合/；次要不符合； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业职能部门代表（签名）_________ 日期:2020年7月23日

纠正措施: 纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页