编号：0144-2020

不符合项报告

企业名称：江苏爱贝尔玩具有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 生产质量部 陪同人员: 蒋跃驹

不符合事实描述： 查：生产车间 储气罐上配备的压力表有效期2020年4月22 日 到期，已过期未检定。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003 7.3.2条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020年07月25日

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页