编号：0053-2019

不符合项报告

企业名称： 中国石化塔河炼化有限责任公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 储运作业部 陪同人员:

不符合事实描述： 油品储运供团结油库柴油、汽油计量，在北区，配备最新的两台罗斯蒙特质量流量计，精度满足要求，现场看管线配备了副线，易引起阀门关闭不严计量误差，管线弯头较多，影响准确计量。不满足贸易结算要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022:2003 7.2.3测量过程实现 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页