编号：0125-2019

不符合项报告

企业名称：江西金德铅业股份有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 动力维修车间 陪同人员:

不符合事实描述： 在动力维修车间检查时发现，用于申克秤检测的25公斤砝码未经检定/校准。 不符合认证审核准则条款号：____GB/T-19022-2003中__7.3.2______________ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名:审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页