[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0096-2018-2019
审核员现场审核记录

企业名称：_北京华夏源洁水务科技有限公司    
审核员：王常宁 汪宁艺_               审核日期： 2019年09月25日 上午至2019年09月26日 上午
	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？

企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	4.总要求
	企业建立测量管理体系一年来运行正常有效，和公司领导刘学芹交谈，对企业建立测量管理体系这项工作重视，对因不满足计量要求而带来的质量风险认识较高。
企业计量职能部门品控部能履行职责对体系运行进行管理和协调。

一年内，企业组织机构无变动，产品无变化。
	公司领导、品控部、生产部、技术工艺部、采购管理部、营销管理部、人力行政部
	否

	2
	企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？
	5.2顾客为关注焦点

6.2信息资源

8.2.2顾客满意
	公司主要测量要求是已识别出的  个测量过程，其中：列为关键测量过程。公司分别对每个测量过程从重要性、技术要求、配备的测量设备测量范围、允许误差（测量不确定度）、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别，满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，关键测量过程进行了控制和监视，满足顾客的计量要求。

通过顾客满意度调查来证明顾客的测量要求得到满足。查：2019年7月9日发8份内部顾客满意度调查表，统计内部顾客满意率99.25%。发外部顾客满意度调查表6份，外部顾客对产品质量满意率100%。
企业产品质量稳定，在产品质量、安全、现场管理等方面未有顾客投诉。
	品控部、生产部、技术工艺部、采购管理部、营销管理部、人力行政部
	否

	3
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	公司制定了计量方针及5项质量目标，可测量，品控部对各部门进行统一考核，2018年计量工作质量目标完成。公司制定了“2019年计量管理工作计划”，每季度对目标的完成情况进行汇总统计，年底按照计划进行考核。
	管理者代表、品控部、生产部、技术工艺部、采购管理部、营销管理部、人力行政部
	否

	4
	企业人员对测量体系中规定的职责是否能履行？是否组织了测量人员能力培训？
	6.1.1人员职责

6.1.2能力和培训
	对品控部、生产部、技术部、采购部、营销部、人力行政部各自的职责进行询问交流，各部门基本能履行在测量管理体系中的职责。

查：企业2018年人员培训计划，已按期完成，有培训记录和培训评价。制定了“2019年测量人员培训计划”共5项培训内容，目前已完成2项。检查2018年人员培训计划内容和2019年测量人员培训计划内容重复。

建议：测量人员每年的培训内容，因根据企业测量管理体系运行和产品生产过程中的遇到的实际情况制定，不能使人员培训成为“走过场”。
	管理者代表、品控部、生产部、技术工艺部、人力行政部
	建议项1

	5
	  部门文件是否现行有效并受控？核对2-3个记录，是否按程序要求对记录实施管理。记录信息量是否完整？保存期限等？ 
	6.2.1程序

6.2.3记录
	查：公司使用的国家标准GB/T24912-2015《罐式叠压给水设备》，GB/T24603-2016《箱式叠压给水设备》等均为现行有效版本，且受控，符合要求。

公司编制了《记录控制程序》，规定了记录的控制要求,记录的保存期限为三年。抽查：“产品例行检验记录”编号:JL-25日期2018年12月2日，检验员：沈琳，检验结论：合格，“水压试验监控记录”编号：QM-5.0-04-A/0日期：2018年12月4日，检验员：沈琳 负责人（审核）：刘海芹，记录信息量完整，有编号和执行标准，计量单位使用正确。
	品控部、生产部、技术工艺部、采购管理部、营销管理部、人力行政部
	否

	6
	抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	公司测量设备已进行检定/校准和计量合格确认。查：《测量设备台账》共有31台测量设备，其中强检测量设备6台，测量设备的有关信息和检定/校准证书、台账信息一致。

抽查编号：K190103658电接点压力表于2019年06月18日由淮安市洪泽区综合检验检测中心检定,证书编号：Y2019060459；编号：TM00031159超声波流量计于2019年08月19日由淮安市计量测试中心校准，证书编号：818007199。测量设备使用环境条件满足要求。
所有设备已进行确认标识管理，粘贴计量确认合格证且标识清楚完整。抽查的6份测量设备检定证书均在有效期内，填写规范，符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》
	品控部、生产部
	否

	7
	是否对外部供方（服务方）信息进行了收集，进行合格供方评审？采购部对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、评价和监视？
	6.4外部供方
	公司建立了《外部供方管理控制程序》，采购部已对外部供方进行了识别，建立了外部供方清单和档案，查：《合格供方名录》编号:QM-4.0-01-A/0共21家，企业对外部供方有评价，对合格供方进行动态管理。抽查：《供方评价及业绩跟踪表》编号：QM-4.0-02-A/0对外部供方淮安市科泽机电有限公司有评价和监视，满足企业要求。
	采购管理部、品控部
	否

	8
	抽查(2-3) 台件关键测量过程的测量设备，配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认

	查：关键测量过程，“Φ600稳流罐压力密封试验测量过程”，测量设备均经过计量确认，确认合格证信息量齐全，符合标准要求

查编号：K17090411电接点压力表于2019年06月18日由淮安市洪泽区综合检验检测中心检定，证书编号：Y2019060456，测量设备已检定，在有效期内。公司规定对验证不合格的测量设备做维修或报废处理。
	品控部、生产部
	否

	9
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？

是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.2测量过程
7.3.1测量不确定度
	企业没有新增关键测量过程。查：“Φ600稳流罐压力密封试验测量过程”为关键测量过程，有计量要求导出，导出验证方法正确：编制了控制规范，并能按照规范要求对测量过程进行监视控制；按期做有效性确认试验，结果满足要求；对测量过程进行了不确定度评定，评定方法正确。见附件“Φ600稳流罐压力密封试验测量过程不确定度评定”资料。

查：公司“测量过程控制一览表”中目前已识别的11个测量过程，有5个测量过程信息不完善，缺被测参数的技术要求控制指标。

建议：继续完善“测量过程控制一览表”，对已识别的测量过程，补充被测参数的技术要求等控制指标，完善测量管理体系中重要表格的记录。
	品控部、生产部
	建议项2

	10
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	2019年6月10日至11日，公司组织了测量管理体系内部审核，公司行政主管赵宇任组长参与审核。内审组对公司包括管理层在内的6个职能部门进行了全要素的审核。本次内审发现1个不符合项，涉及部门生产部，已制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。

公司于2019年6月21日，组织了测量体系管理评审，会议由公司经理刘海芹主持，测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合企业发展需求，对公司发展起到了积极推进作用。

建议：提高内审工作质量，内审组要按照公司“测量管理体系手册”和程序文件中的具体规定对照检查各部门的实施情况，不能使内审工作成为“走过场”。
	管理者代表、品控部、营销管理部、采购管理部、人力行政部、技术工艺部、生产部
	建议项3

	11
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次连续监视。抽查《Φ600稳流罐压力密封试验测量过程监视统计记录表》显示:2018年10月到2019年9月对“Φ600稳流罐压力密封试验测量过程”进行了持续监视，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附件：“Φ600稳流罐压力密封试验测量过程监视记录和控制图”。
	品控部
	否

	12
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。


	8.3不合格控制    8.4改进


	公司对首次审核中的1个不符合项，及时制定整改计划和纠正措施，对未贴计量确认合格证的器具及时补贴了标识，并对测量设备加强标识管理。本次审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性现场查验，确认公司首次外部审核中发现的1个不符合项，所采取的纠正措施有效，整改完成，同意关闭不符合项。
	品控部
	否

	13
	强制检定，法定计量单位使用。
	计量法制要求
	企业6台件测量设备列入强制检定，能按照强检计量器具要求规范管理。

抽查《水压试验作业指导书》YJ-QM-ZY-2017中有计量单位书写不规范。

建议：各部门对自行编制的作业指导书、记录表格等进行一次自查，纠正法定计量单位书写不规范的问题。
	品控部、营销管理部、人力行政部、技术工艺部、生产部
	建议项4

	14
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于1、开发国内市场，企业形象广告宣传；2、顾客的要求；3、用于企业招投标加分。
	品控部、营销管理部、人力行政部
	否

	15
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电，2018年用电51425.8kW/h，折算标煤0.00063万吨，用水3989t，不是重点耗能企业。
	人力行政部
	否


 4 / 5

