编号：0062-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 牡丹江市新翔石油机械有限责任公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:技术质量部 陪同人员:臧胜

不符合事实描述： 现场发现编号98572的型号为CX-III的磁粉探伤仪，没有纳入到公司测量设备台账管理中，不符合GB/T19022-2003 6.3.1条款关于“测量设备”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：_ GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款 测量设备 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页