编号：0147-2020

不符合项报告

企业名称：苏州胜信光电科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 总师办 陪同人员:金牛

不符合事实描述： 检查总师办提供的《测量过程及控制一览表》，未识别出“YD/T 839.2-2014《通信电缆光缆用填充和涂覆复合物第二部分纤膏》的技术指标：锥入度在25℃时，≥400 1/10mm”的测量过程。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.2.2 条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.08.08

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

编号：0147-2020

不符合项报告

企业名称：苏州胜信光电科技有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 质检部 陪同人员:金牛

不符合事实描述： 检查质检部检测室使用的出厂编号970505，型号WDW-50电子万能试验机，未按照企业的《测量设备确认标识控制程序》的要求将张贴的“合格证”标识转换成：“计量确认合格证”。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.4条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.08.08

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：