测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

监督审核报告书

认 证 企 业：  阜宁县宏达石化机械有限公司

编  号：       0081-2018-2020

审核类型：  （第二次）年度监督审核

编号：0081-2018-2020

监督审核报告

一、基本情况

| 企业名称 | 阜宁县宏达石化机械有限公司 | 企业联系人 | 徐成林 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0276 | 证书有效期 | 2023年07月10日 |
| 监督审核次数 | 第二次监督审核 | 本次监督时间 | 2020年08月04日 |
| 监督审核员 姓名及确认号 | 吴素平ISC[S]0026 李正阳ISC[S]0060 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质管部、办公室 技术部与服务部 生产与市场部 （制造中心） |

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系去年监审后一年以来运行情况，在阜宁县宏达石化机械有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的4个职能部门及制造中心，该企业不是重点耗能单位，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、原材料质量检验、生产工艺质量控制、出厂产品质量检验以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

在审核过程中了解到，该企业每年进行一次内审，于2020年6月22日组织了公司测量管理体系内审工作，内审分两个组，对公司四个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于规定时间内完成了整改，并对纠正措施的有效性进行了验证。企业于2020年7月6日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理顾静波主持，由管理者代表陈红文及相关部门负责人汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、e)测量过程的监视。

企业自上年监审以来未有新增测量过程。审核组查看了已识别的33个关键、重要测量过程：封隔器的各配件的表面硬度检测，外圆尺寸检测、表面粗糙度检测、内孔尺寸检测、学内密封槽尺寸检测、螺纹牙型角检测、牙型高度检测、胶筒硬度检测、发黑涂层硬度检测、工作压差试验、内压试验等测量过程。抽查了其中的重要测量过程：橡胶密封件硬度检测过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定、校准合格，并进行了计量验证，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见橡胶密封件硬度检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《橡胶密封件硬度检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《橡胶密封件硬度检测过程监视统计记录表》及《橡胶密封件硬度检测过程质控图》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业监督审核中发现的一个次要不符合项的纠正措施完成情况：

01不符合项：抽查发现生产现场使用的编号为62335的橡胶硬度计未按照要求贴计量确认标识，不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.2.4标识的要求。

企业的采取的纠正措施：企业制定了H/MMS201906《纠正措施表》，对不符合项进行了纠正，并对纠正措施的实施结果进行了验证，同时，组织相关人员对GB/T19022-2003标准中6.2.4条款标识之规定要求及相关程序文件等内容进行了培训，满足要求。

经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。

6.对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及七项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门。质管部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020年质量目标按规定的内容和时间（每季度）进行了统计考核，完成情况较好。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质及组机构无任何变更。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。

10. 本次审核未发现严重的或系统性的不符合情况，共出具一般不符合项1项：

抽查制造中心的数控管子螺纹车床的加工、测量软件（编号FANUC Series 0i Mate-TD）未列入测量软件台帐管理，不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.2.2软件的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

2020年08月04日对阜宁县宏达石化机械有限公司建立的测量管理体系进行第二次年度监督审核，审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证，审核组认为：公司领导重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好,检测记录齐全，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，测量管理体系自去年审核以来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，阜宁县宏达石化机械有限公司的测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

希望企业继续有效地运行好测量管理体系，满足顾客要求。

审核员 （签字）：

日期：

四、报告审查人意见

审查人员（签字）：

日期：

五、 认证机构负责人(签字)：

日期：