编号：0150-2020

不符合项报告

企业名称：武汉天虹环保产业股份有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门:生产办 陪同人员:易安国

不符合事实描述： 查生产办使用的出厂编号:T-3，型号规格:E7-2Ⅱ的电子秒表已由“湖北省计量测试技术研究院”检定,证书编号：2020DW02310499，检定日期:2020年06月30日。又查《测量设备计量确认明细表》中该设备已经进行了计量确认，但没有粘贴计量确认状态标识。 不符合认证审核准则条款号： 6.2.4标识 ； 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期: 年 月 日

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: 年 月 日