编号：0085-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 江苏华东正大空调设备有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量部 陪同人员:韩军

不符合事实描述： 检查管理评审资料，管评输出一条需要改进的措施：测量设备操作规程不完善，各单位要制定各类计量器具的使用作业指导书，规范测量过程的标准化和测量设备的维护”，但企业未能提供相关的整改措施计划表。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准5.4条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页