[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0085-2018-2020
审核员现场审核记录

企业名称：江苏华东正大空调设备有限公司   
审核员：  吴素平                                   审核日期：2020年07月31日 

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	企业每年进行一次内审，于2020年6月18日-19日组织了公司测量体系内审工作，对公司的10个部门进行了全要素的审核，测量管理体系发现2个不符合项，于规定日期整改完成；2020年6月29日进行了管理评审，会议由公司的总经理郑春霞主持，管代韩军及各部门负责人汇报了体系运行的相关情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。管评输出两条一条是对测量管理体系的运行有效性进行了验证，第二条是需要改进的措施，“测量设备操作规程不完善，各单位要制定各类计量器具的使用作业指导书，规范测量过程的标准化和测量设备的维护”，但企业未能提供相关的整改措施计划表，不满足要求。
	质量部
	次要不符合项01


	2
	查找企业在产质量质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。
	5.2以顾客为关注焦点
	公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。
	质量部销售部
总经办
	否

	3
	管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。

	5.3质量目标
	查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及六项质量目标 。质量部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，测量体系的质量目标按规定的内容和时间进行统计考核分析，符合要求。
	质量部
	否

	4
	为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

	7.1计量确认
7.2测量过程
7.3.1不确定度评定
8.2.4测量管理体系的监视
	企业自去年监审以来无新增重要测量过程。检查了企业已识别的重要、关键测量过程，锌板涂层厚度测量、方轴外径测量、铜套内径测量、铝板厚度测量过程等，抽查了企业编制了《锌板涂层厚度测量过程控制规范》，顾客的计量要求导出正确，配备的测量设备，经校准并进行了计量验证，验证方法正确，测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见镀锌层厚度测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《锌板涂层厚度测量过程测量不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。
企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《锌板涂层厚度测量过程监视统计记录表》及《锌板涂层厚度测量过程质控图》，符合标准的要求。
	质量部 
	否

	5
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
 
	8.3不合格控制
	查上年对企业审核中未发现不符合项。
	质量部
	否

	6
	企业如何实现测量管理体系持续改进？ 
	8.4改进
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	质量部
总经办
	

	7
	强制检定
	计量法制要求
	根据国家新的实施强制管理的计量器具目录，企业强检计量器具共有10只压力表，主要用于安全防护，均在有效期内使用，抽查其中出厂编号555113的1.6级压力表，0-1.6MPa,检定日期2020.6.19，有效期至2020.12.18。检查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。
	质量部
总经办
	否

	8
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司宣传、产品质量提升、同行竞争都起到了重要作用。 
	总经办
	否

	9
	组织机构及资质的变更情况
	
	企业的资质及组织机构无任何变更。
	总经办
	否


 2 / 2

