编号：0077-2019-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 四川省重贵玻璃有限公司 |  |  |  |  | 审核员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 电子数显卡尺 | 6111391581 | （0-150）mm | 0.01mm | 量块：五等 | 隆昌市计量检测所 | 2020.06.02 | √ |
| 生产技术部 | 汽车衡 | 1901027634 | SCS-100 | III级 | 砝码：M1级 砝码：M12级 | 隆昌市计量检测所 | 2020.05.18 | √ |
| 生产技术部 | 压力表 | HY57862 | （0～1.6）MPa | 1.6级 | 标准（精密）压力表：0.4级 | 隆昌市计量检测所 | 2020.05.08 | √ |
| 生产技术部 | 压力表 | HY19015 | （0～1.6）MPa | 1.6级 | 标准（精密）压力表：0.4级 | 隆昌市计量检测所 | 2020.05.08 | √ |
| 质检部 | 电子数显卡尺 | 6111392801 | （0-150）mm | 0.01mm | 量块：五等 | 隆昌市计量检测所 | 2020.06.02 | √ |
| 生产技术部 | 电子计价秤 | 15662 | ACS-6 | III级 | 砝码：M1级 砝码：M12级 | 隆昌市计量检测所 | 2020.06.02 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送至法定计量检定机构及有资质的校准机构检定校准，经查6份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020 年 8 月 1日~ 8 月 2 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |