编号：0077-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 四川省重贵玻璃有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产技术部 陪同人员:李霞

不符合事实描述： 查实验室标准溶液配制使用的0609号滴定管未送检。 不符合认证审核准则条款号：__7.3.2计量溯源性__ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.8.2

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页

编号：0077-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 四川省重贵玻璃有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 生产技术部 陪同人员:李霞

不符合事实描述： 查材料实验室未能提供实验室检测过程中的温、湿度记录。 不符合认证审核准则条款号：__6.3.2环境__ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.8.2

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页

编号：0077-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 四川省重贵玻璃有限公司 不符合报告编号：03

企业下属部门: 行政办公室 陪同人员:蒋义勇

不符合事实描述： 查企业无持证计量内审员，无法保证测量体系有序运行及对人员能力的要求。 不符合认证审核准则条款号：__6.1.2能力和培训__ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.8.2

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页