编号：0078-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 六安市顺达塑业有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质检部 陪同人员:张晓龙

不符合事实描述： - 查：产品检验用测量设备“电子拉力试验机”，自带测量控制软件，公司没有对该测量软件进行识别确认登记。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022_-2003__6.2.2 软件条款____ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页