编号：0142-2019

不符合项报告

企业名称：大庆萱威机械制造有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 生产技术部 陪同人员: 张林

查计量器具2 ⅞螺纹环规，没有提供计量确认的证据。不符合GB/T 19022-2003标准的7.1.1条款关于“应设计并实施计量确认,以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证”的规定要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）__张林_______ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: _张林__ 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页