编号：0142-2019

不符合项报告

企业名称：大庆萱威机械制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产技术部 陪同人员: 张林

生产技术部未提供对黑龙江省华安精益计量技术研究院有限公司外部服务方识别、评价记录。 不符合审核准则条款号：GB/T 19022-2003标准的6.4条款关于“……应根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择”的规定要求。 不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.4条款。外部供方 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）____张林_______ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: _张林_______ 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页