编号：0153-2020

不符合项报告

企业名称：北京双杰电气股份有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门:质量检验部 陪同人员:刘方琪

不符合事实描述： 查质量检验部的编号为SJ-JL-263, 产品名称为六方绝缘轴的“机加件进货检验记录”1份，记录中没有检验依据标准文件信息。 不符合认证审核准则条款号：7.2.4（a）测量过程的记录； 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页