编号：0155-2020

不符合项报告

企业名称：牡丹江长城石油机械有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:生产车间 陪同人员:肖瑶

不符合事实描述： 车间发现一把编号为7694在用的(0-300)mm的游标卡尺，没有纳入台账管理，不符合GB/T19022-2003标准6.3.1条款“---用于监视和记录影响量的测量管理体系内”的规定的要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.3.1__条款__ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业职能部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 预计完成日期:__________ 纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页