编号：0155-2020

不符合项报告

企业名称：牡丹江长城石油机械有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 采购销售部 陪同人员:刘长俊

不符合事实描述： 查阅公司外部供方名录，测量设备经过沈阳计量测试院检定，但未见对合格供方沈阳计量测试院的资质及授权范围的评价和监视记录。不符合GB/T19022-2003标准6.4条款“--应根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择。应规定选择、监视和评价的准则并形成文件，并记录评价结果。应保存外部供方提供产品或服务的记录。”的规定的要求。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003标准6.4条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页