编号：0057-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 盐城市弘通石油机械有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质检部 陪同人员:田径

不符合事实描述： 质检部（检测室）配备的温湿度计已损坏未及时更新。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022:2003标准6.3.1条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.08.05

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:2020.08.05

可另附页