[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


                                                                           编号：0154-2020
审核员现场审核记录

企业名称：：沈阳能源技术开发研究所 
审核员       姜 丽                                 审核日期：2020年8月6-7日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	    与公司管理者所长李继鹏沟通，了解企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门技术质量部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。

   企业产品从原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验。企业主要产品UFZ系列双色磁浮子液位计、LCQZ系列智能电子清管器及成套仪器、JYJ系列绝缘接头等的生产和销售等销售服务。等并受到大庆油田和辽河油田的好评。

企业通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。
	管理者代表技术质量部、


	否

	2

	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
 
	5.1计量职能

	计量职能机构是技术质量部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能。计量职能部门的16项职能。
企业把原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。
	管理者代表技术质量部、生产部、办公室
	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	技术质量部已组织识别企业原材料成份、尺寸检验、生产过程质量监控、出厂产品满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。
企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。
	管理者代表 

技术质量部


	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。未分解到各部门，有具体指标可测量，技术质量部按月统计至2020年4-7月，均能达标。
	技术质量部
	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2020年7月29日开展了测量管理体系管理评审，总经理（所长）李继鹏主持管理者代表张国栋汇报了体系运行情况，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。并总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。
	管理层

技术质量部

办公室


	   否

	6
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？
培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业制定了《人力资源管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。编制了测量人员情况一览表制定各类人员能力要求，体系相关人23人。抽查了企业制定的2020年员工培训计划4项，完成3项按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过口头提问考试进行评价。满足目标要求。建议：企业内审员：李柏逸、张洪斌、按计划参加相关有资质的培训机构组织的学习，培训后考试合格后取得内审员证书再组织企业开展公司内审工作。
	办公室


	否

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的测量体系《管理手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。技术质量部提供的产品主要执行标准为企业产品主要执行标准为GB/T25153-2010《 化工压力容器用磁浮子夜位计》；Q/SNY04-2020《LCQZ系列智能电子清管器及成套设备》、YB/T 5222-2014《优质碳素结构钢热轧和锻制圆管坯》、GB/T1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》等标准,企业根据法律法规要求和企业产品要求等标准；SNY/CLSC-2020《测量管理体系管理手册》、SNY/CLT(201-220)-2020《测量管理体系程序文件》等，文件现行有效。符合要求。企业执行编制Q/SNY04-2020《LCQZ系列智能电子清管器及成套设备》标准和SNY/JS01《电子清管器及成套仪器检验规程》并受控管理，符合标准要求。
	技术质量部


	否

	8
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。
	6.3.1测量设备

6.3.2环境

6.2.4标识
	公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，技术质量部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有25台件查测量设备管理台账中，设备编号、精度等级、描述清楚，建议按ABC分类、细化测量设备的管理--例如存放地点、使用状态等。现场抽查清管器固定套尺寸使用的带表游标卡尺编号：40803 （0～300）mm检定日期2020.6.-检定周期12月。未贴计量确认标识，建议完善。

现场发现部分量具没有列入测量设备管理台账中，建议完善。
	技术质量部


	否


	9
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。查液位计密封试验使用的压力表，编号1232，技术质量部提供，检定证书编号为YL7020027064，检定日期2020年06月02日。校准单位:沈阳计量测试院检定，周期6个月，符合要求
	技术质量部
	否


	10
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。
	技术质量部
	否

	11
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业建立了《封印和标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。
	技术质量部
	否

	12
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程7.2.2测量过程设计
	企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别了18个测量过程，其中关键重要测量过程12个。编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。

企业对测量过程分重要、和一般测量过程进行管理。清管器固定套尺寸、清管器电压检测、绝缘接头的绝缘垫板I尺寸、热缩套尺寸、磁浮子液位计绝缘电阻检验、液位计法兰接管尺寸、液位计磁铁仓尺寸、液位计耐压密封试验等测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《清管器固定套尺寸测量过程控制检查表》。企业提供的检验清管器用的通球记录编号：GX-8.2.1,记录发球时间2020.5.30 12：30收球时间2020.6.1.19:40，通球介质、工作压力、管道规格、管距地理深等监测，无误报、泄漏现象，现场操作人：张洪斌，符合标准要求。企业提供的测量过程一览表中未对电子清管器及成套设备的密封性试验测量过程设计。不符合GB/T19022-2003中7.2.2 测量过程设计条款中关于 “对每一测量过程，应识别有关的过程要素和控制。要素和控制限的选择要与不符合规定的要求时引起的风险相称。这些过程要素和控制应包括操作者、设备、环境、影响和应用方法的影响。”的规定要求。
	技术质量部、生产部


	次要不符合01

	13
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。
重点抽查清管器固定套尺寸测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。
	技术质量部
	否

	14
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定/校准。检定/校准单位为：沈阳计量测试院和辽宁省计量科学研究院抽查10份测量设备检定/校准证书报告，签章资质有效，符合要求。沈阳计量测试院，法定技术机构计量检定机构授权证书号：（辽）法计（2016）001号；辽宁省计量科学研究院符合ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》的要求，注册号：CNAS L0954
详见《量值溯源抽查表》。符合要求
	技术质量部
	否


	15
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	管理者代表

技术质量部
	否

	16
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2020年7月8日组织了公司测量管理体系内部审核，内审分1个组，对公司所有4个职能部门、1个生产车间进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。
	管理者代表

技术质量部、办公室
	否

	17
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。
	技术质量部
	否

	18
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。

目前未出现不合格测量过程。企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。
	技术质量部
	否

	19
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业制定了《纠正措施管理程序》，《预防措施管理程序》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。
	技术质量部
	否

	20
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？
	计量法制要求
	技术质量部提供的测量设备台账和技术文件：编号：EMT-CIPA-SI-OB-02等技术参数的法定计量单位标注正确，满足要求。企业强检设备单独建立台账。企业无定量包装产品。
	技术质量部
	否 


 6 / 6

