编    号：0152-2020

不符合项报告

企业名称：广东壮丽彩印股份有限公司 不符合报告编号：2020081201

企业下属部门:生产部 陪同人员: 郑少筠

不符合事实描述： 查生产部《测量设备台账》中，温湿度计（编号SC-B05），没有填写“准确度等级/最大允许误差”内容。台账填写不完整。 不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003 6.3.1测量设备 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业职能部门代表（签名）________ _日期:2020.8.12

纠正措施: 纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: