编号：0065-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 大庆云博石油科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产技术部 陪同人员:

不符合事实描述： 在生产技术部没有对 测量设备检定校准的黑龙江省建材与环境计量站进行合格供方评价不符合_GB/T19022-2003标准6.4条款。----。应根据外部供方满足文 件规定要求的能力对其进行评价和选择。----。不符合要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√GB/T19022-2003标准6.4条款。 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页