编号：0139-2019

不符合项报告

企业名称： 淮安市迅腾教学设备有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质检部 陪同人员: 成晓芹

不符合事实描述： 现场使用的测量设备（0.02-1.00）mm塞尺未能提供有效的检定/校准报告。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003标准__6.3.1_条款_。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2019.9.19

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页