编号：0140-2019

不符合项报告

企业名称： 江苏祥信科教设备有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员: 施立信

不符合事实描述： 检查现场空压罐上BULAIDI的 0-1.6MPa1.6级的压力表，已强检并张贴了合格标识，但未列入测量设备台帐管理， 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003标准__6.3.1___条款_。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2019.9.17

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页