编号：0071-2017-2020

不符合项报告

企业名称： 河南中正石油起重机械有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质检部 陪同人员:徐振强

不符合事实描述： 检查生产现场：新购一台等离子切割机，配备的两台加工测量软件（ FLSK-F2100B\FLMC-F2300A）未列入测量软件台帐管理。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.2.2 条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.08.15

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页