编号：00XX-2019

不符合项报告

企业名称：扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:小容量注射剂1号车间 陪同人员:

不符合事实描述： 现场查看成品定量包装动态检重称测量过程未识别，不符合要求。 不符合认证审核准则条款号：_________7.2测量过程_______________ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页