编号：0140-2020

不符合项报告

企业名称：安徽顺彤包装材料有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 品质部 陪同人员: 朱熠辉

不符合事实描述： 查品质部提供的检测日期2020年7月30日、表格编号为T06001A0的“基膜检验报告”，报告中没有检验依据、报告编号。 不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的7.2.4测量过程的记录a)条款关于“实施的测量过程的完整表述，包括所用的全部要素（例如操作者、测量设备或核查标准）和相关的操作条件”的规定的要求。 不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的7.2.4条款。测量过程的记录 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页