不 符 合 项 报 告          No：03

| 审核领域及类型 | □QMS □50430 ■EMS ■OHSMS Q:监查1,E:监查1,O:监查1,F:监查1,H:监查1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 苏州市金勺子餐饮管理有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 餐饮部（仓库） | 陪同人员 | 朱春燕 |
| 不符合事实描述: 仓库现场查看：未摆放灭火器 现场查看厨房未张贴防火，防滑，防烫伤等标识，部分灭火器压力不足未更换。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款 GB/T 45001-2020 idt OHSMS 18001:2018标准8.1条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 仓库现场查看：未摆放灭火器 现场查看厨房未张贴防火，防滑，防烫伤等标识，部分灭火器压力不足未更换。

纠正情况： 购买灭火器摆放仓库现场，灶台，蒸饭机，餐厅张贴摆放警示标识，点检灭火器有效情况，更换失效灭火器

原因分析： 人员安全意识淡薄，对体系标准理解不透彻

纠正措施： 对人员进行体系教育培训 预定完成日期：

受审核方纠正措施有效性的验证： 现场已整改，培训考核合格 验证人： 日期：

受审核方代表： 王闪             日期:2020.08.19