编号：0171-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 中昊晨光化工研究院有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 仪电中心 陪同人员: 夏政波

不符合事实描述： 在仪电中心电学检定间审核时，发现编号为JLB2-09-165-05(961.23)直流电流表，2019年3月1日停用。没有张贴有效的状态标识。 不符合认证审核准则条款号：__ISO 10012:2003标准中6.2.4条 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020年08月18日

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页