编号：0171-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 中昊晨光化工研究院有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 质检中心 陪同人员:肖教英

不符合事实描述： 在质检中心 现场提供为“受控”状态的CGJLCX-2011《计量检测体系程序文件》已作废，新程序文件2020-04-09已发布实施，现场使用的不是最新有效版本。 不符合认证审核准则条款号：__ISO 10012:2003标准中6.2.1条___ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名)__谭华_________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020年08月18日

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页