编号：0158-2020

不符合项报告

企业名称：咸阳天力商品混凝土有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:王娟

不符合事实描述： 在生产部查验检定证书时发现出厂编号002的SCS-120型电子汽车衡没列入台账管理。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003 6.3.1___的要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.08.15

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名: 日期:2020.08.15

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页