编号：0106-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 江苏金泰堡机械制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产车间、品管科 陪同人员:孙静静

不符合事实描述： 检查铝筒车间检测台有一把出厂编号4-15120335，0-320°万能角度尺及实验室配备的出厂编号2017DP4004,型号LYWSDCGQ-01ZM的温湿度计，未列入测量设备台帐管理。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1 条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页