[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0162-2020
现场审核记录（二）

企业名称： 江苏凤灵钢琴有限公司
审核员：    蔡  萍                   审核日期：2020年8月22日上午至8月23日上午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否
列入
不符
合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？


	5.1 计量职能
	  询问质管部、物管部、采购部、生产部及车间相关人员基本清楚本部门计量职能，生产过程检验、产品出厂检验、测量设备采购等人员基本清楚自己的工作职责。
	质管部

物管部
 采购部
   生产部（含生产车间）
	否

	2
	组织如何规定纳入测量管理体系的测量过程和测量设备是否考虑不符合计量要求而带来的风险。
	5.2
以顾客为关注焦点 
	查：技术设备部QR/FLC7.1.5-11《测量过程及控制一览表》，企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求进行了识别，制定了9个测量过程对测量要求进行检测，其中3个关键测量过程、6个重要测量过程；查：QR/FLC7.1.5-01《测量设备台账》测量设备共计13台件，现场按AB分类管理，13台件全是B类测量设备，无A类测量设备。
   查：技术设备部共识别9个测量过程，其中3个位重要测量过程，测量设备共计13台，其中弦轴直径测量为关键控制要求。                 
	
技术设备部

质管部


	否


	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3质量目标
	查：文件编号FLGQ-CL-2020《测量管理体系手册》，企业制定了企业计量工作方针及4项计量工作目标，目标可测量,未分解各部门，现按年度统计监视，详见QR/FLC6.2-01《测量管理体系质量目标监测表》。
	
技术设备部

质管部


	否

	4
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	抽查：文件编号FLGQ/WI-02《江苏凤灵钢琴有限公司质量要求标准》、FLGQ/WI-02《江苏凤灵钢琴有限公司生产流程工艺标准》、文件齐全，并现行有效且已受控。
	技术设备部质管部


	否

	5
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2

软件
	企业编制了FLGQ-CL-2020《测量管理体系手册》，对测量软件的测试、确认及控制等方面的管理要求进行了详细规定。生产现场无测量软件。
	质管部


	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ 
	6.2.3记录
	查：企业编制了FLGQ-CL-2020《测量管理体系手册》，对记录的填写、保存等进行了相关规定，规范了记录的管理。
查：编号为QR/FLP8.6-12《钢琴配件原始记录》、检验员：何若胜，日期2020.6.30，《钢琴出厂检验记录》，检验员：何若胜，日期2020.8.3，测试结果合格。
	质管部

生产部
（含生产车间）


	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。
	6.2.4
标识
6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查：测量设备台账已对测量设备进行AB分类管理。查看企业QR/FLC7.1.5-01《测量设备台帐》总台账共计13台，无强检计量器具，所有计量器具均送泰兴市产品质量综合检验检测中心检定与校准，处于有效的检定、校准状态，并有明确的计量确认合格标识。
测量设备的量值溯源满足要求，详见量值溯源抽查表。
抽查：生产部（生产车间）及仓库，设备编号FLGQ-012、FLGQ-013温湿度、证书编号2020401774001、2020401774002，检定日期2020.6.15，有效期2021.6.14，检定单位泰兴市产品质量综合检验检测中心。温湿度计由技术设备部与生产部共同管理，台账由技术设备部建立。环境条件满足要求。

现场查看FLGQ-004（0－300）mm游标卡尺，证书编号2020401773001、检定日期2020.6.15，有效期2021.6.14，检定单位泰兴市产品质量综合检验检测中心，有计量确认标识。

详见《测量设备溯源抽查表》
	技术设备部

质管部

生产部（含生产车间）


	否



	8
	企业是否建立外部供方管理文件？ 
是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？
	6.4
外部供方
	企业建立了FLGQ-CL-2020《测量管理体系手册》，规定了外部供方的管理要求。
技术设备部负责建立测量设备外部供方档案、检测服务外部供方档案。按体系文件要求，技术设备部、质管部负责组织测量管理体系外部供方评价，对供方产品（测量设备和服务）进行验证。

查：技术设备部未能提供对外部供方（服务方）--泰兴市产品质量综合检验检测中心的检测能力及资质的评价证据。不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.4条款“应根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择”要求。
	采购部

技术设备部

质管部


	次要
不符合项01

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认8.2.4测量管理体系的监视


	企业编制了FLGQ-CL-2020《测量管理体系手册》，对测量设备的检定、校准及验证进行了规范控制，并建立了QR/FLC7.1.5-09《测量设备计量确认明细表》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了QR/FLC7.1.5-10《计量确认过程验证记录表》。

重要测量过程导出计量要求并进行了验证。查：弦轴直径测量导出计量要求正确，测量设备验证方法正确。详见《计量要求导出和计量验证记录表》。
	技术设备部

质管部

生产部
	否

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视
	企业对测量过程进行了识别，采用QR/FLC7.1.5-11《测量过程及控制一览表》进行汇总分类，共识别9个测量过程，覆盖了产品的生产过程。
查：企业对弦轴直径测量，编制了测量过程控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制监视记录表》及附件弦轴直径测量《测量过程监视统计记录表及控制图》。 
	技术设备部

生产部（含生产车间）

质管部


	否

	11
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	查：企业编制《测量满意度调查表》对内、外部顾客进行满意度调查，内部顾客满意度为98%，查2019年度顾客满意度调查报告，满意度为98.4%。
	生产部

质管部


	否

	12
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了FLGQ-CL-2020《测量管理体系手册》，文件规定了不合格测量过程及测量设备的管理控制要求，应对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，符合要求。
技术设备部在企业内部审核中发现一项不合格，已经按要求进行了整改。查：内审不符合项报告，报告编号：01.
	技术设备部

质管部

采购部

物管部


	否

	13
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业建立了FLGQ-CL-2020《测量管理体系手册》，对发现的不合格采取的纠正和预防措施进行了控制。查：技术设备部内审问题的纠正及预防措施，按要求进行了整改。
	总经办

技术设备部

质管部

生产部
	否

	14
	强制检定
	计量法制要求
	依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019第48号）的规定， 该企业的测量设备中，没有属于强制检定的测量设备。计量单位总体使用正确，个别计量单位表示不正确,如”KG”,CM.已当场指出,并要求举一反三。
	 技术
设备部

	否

	15
	企业的主要能耗？是不是重要用能单位？能源计量器具的管理是否符合GB17167-2006的要求？
	GB17167-2006
	企业不是重点能耗单位，主要耗能电、水，电表由供电公司管理。查：2019年1-12月所用水、电约合3.11吨标准煤，符合GB17167-2006的要求。
	技术
设备部
	否


 1 / 4

