编号：0163-2020

不符合项报告

企业名称：青岛佳明测控科技股份有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门:生产事业部 陪同人员:张连君

不符合事实描述： 查生产事业部现场编号为1096051，规格型号为AN9620X的泄露电流测试仪，其标识的校准日期为2019年3月15日，经确认，该测量设备的校准证书已经过期。 不符合认证审核准则条款号：6.3.1测量过程 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名)_ 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期: 年 月 日

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: 年 月 日

可另附页