编号：0097-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 上海欧特莱阀门机械有限公司 不符合报告编号： 01

企业下属部门:生产部 陪同人员: 吴合理

不符合事实描述： 查：生产车间现场使用（0~500）mm游标卡尺，未列入台账登记，未对其进行计量管理。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003 6.3.1条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)__________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页