编号：0029-2019-2020

| 企业名称 | 西安标准精密机械有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李俐 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术部 | 三爪内径千分尺 | (25-30)mm | FB051 | ±0.004mm | 3等标准环规 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2020.06.13 | √ |
| 生产部 | 高度卡尺 | (0-600)mm | 192-614 | ±0.02mm | 4等量块 |  | 2020.06.08 | √ |
| 生产部 | 杠杆百分表 | (0-0.8)mm | 10309 | ±0.01mm | 4等量块 |  | 2020.06.13 | √ |
| 技术部 | 内测千分表 | (5-30)mm | 120390598 | ±0.008mm | 3等标准环规 |  | 2020.06.08 | √ |
| 技术部 | 带表卡尺 | (0-300)mm | 16070172 | ±0.02mm | 4等量块 |  | 2020.06.08 | √ |
| 生产部 | 数显千分尺 | (25-50)mm | 55099673 | ±0.002mm | 4等量块 |  | 2020.06.08 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | (0-300)mm | 3152 | ±0.02mm | 4等量块 |  | 2020.06.08 | √ |
| 生产部 | 深度卡尺 | (0-200)mm | P7959 | ±0.02mm | 4等量块 |  | 2020.06.08 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建立最高标准器，所有测量设备均送至江苏世通仪器检测服务有限公司有限公司检定/校准，抽查8份测量设备，量值溯源满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年09月15日 上午至2020年09月15日 下午 (共1.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表