编号：0029-2018-2020

不符合项报告

企业名称：温州市瓯斯特阀门有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量部 陪同人员:林爽

不符合事实描述： 未对检定校准机构温州市计量技术研究院建立档案管理，未见机构资质文件，未对机构进行评价，不符合要求。 不符合认证审核准则条款号：__________6.4外部供方_____ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.8.29

纠正措施: - 立即与供方进行联系，取得供方的合格资质，对供方进行评价。 - 组织相关人员进行学习程序文件和手册，加深对体系的认识 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:2020.8.29

可另附页