编号：0047-2018-2020

不符合项报告

企业名称：浙江德卡控制阀仪表有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 质管部 陪同人员:张昌挺

不符合事实描述： 查现场测量设备已粘贴标识,但今年所贴标识为合格证不是计量确认标识与体系文件要求不相符，不符合要求。 不符合认证审核准则条款号：__________6.2.4标识_____ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.8.30

纠正措施: 立即针对现场的标识进行梳理，针对校准证书进行计量确认，确认合格后粘贴计量确认标识。同时对程序文件中的标识管理进行学习，防止此类问题的发生。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:2020.8.30

可另附页