编    号：0132-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 冷却器内芯固定管板内径测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | φ19.25mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | TLJXCL/-01冷却器内芯固定管板内径测量过程控制规范 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、冷却器内芯固定管板内径控制在φ19.25mm，T=0.15mm - 2、测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.05mm,（取1/3）； 3、测量范围推导：（19.25-19.40）mm， 4、选择（0-125）mm 游标卡尺，设备最大示值误差为±0.02mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 游标卡尺 |  | (0-125)mm | ±0.02mm | 820012611-001 |  | 2020.08.20 |
| 计量验证记录 1、测量设备的测量范围是（0-125）mm，游标卡尺在检测19.25mm处，最大允许误差为±0.02mm，固定管板内径尺寸控制在（19.25-19.40）mm，测量最大允差为0.05mm。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 2.验证合格证书及标识：该游标卡尺通过计量确认合格后，填写计量确认验证纪录并粘贴确认标识。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 周国庆 验证日期：2020年 8月 25 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员： 企业代表签字： 审核日期：2020 年 8 月 27 日 |  |  |  |  |  |  |  |