编号：0050-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 咸阳同辉锻铸有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部/生产车间 陪同人员:冯凯文

不符合事实描述： 查生产部空压机安全阀上使用的编号为19117581号和19098618号两块强检压力表未受控。 不符合认证审核准则条款号：_不符合《计量法》第二章第九条强制检定的要求_____ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页