编号：0060-2017-2020

不符合项报告

企业名称： 大庆宝合石油科技开有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产车间 陪同人员:

不符合事实描述： 在生产车间使用的0-300的游标卡尺没有纳入测量设备台账中进行管理 不符合_GB/T19022-2003标准6.3.1测量设备条款。（用于监视和记录影响量 的测量管理体系内。 ）不符合要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√ 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页