编号：0105-2020

不符合项报告

企业名称：东营天泽环境科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 安装部（化验室） 陪同人员:孙世勤

不符合事实描述： 现场审核安装部（化验室）未能提供 室内的温湿度记录。不符合GB/T19022-2003标准6.3.2环境条款中关于“应监视和记录影响量的环境条件。根据环境条件所进行的修正应予以记录并用于测量结果”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：_____6.3.2环境 ____ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√__ 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页