编号：0094-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 安徽安塑管业有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质检部 陪同人员: 江锡徐

不符合事实描述： 查：质检部现场使用（0~150）mm游标卡尺（编号AS-CL-09），未对其进行计量合格确认标识管理。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003 6.2.4标识条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页